[image: image1.png]


   GOBIERNO

    de

   CANTABRIA

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TRABAJO,
Y DESARROLLO  TECNOLOGICO
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA
DOCUMENTACION A PRESENTAR SEGÚN  EL NUEVO REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO  DE
BAJA TENSIÓN
INSTALACIONES QUE NO PRECISAN PROYECTO
•
1 ejemplar de la Memoria Técnica de Diseño (MTD) o ANEXO II.
•

5  ejemplares del Certificado de Instalación, debidamente sellados  y firmados cada uno de ellos (antiguo boletín) o ANEXO IV.
•
1 ejemplar del Manual del Usuario o ANEXO Vil.
INSTALACIONES  QUE PRECISAN PROYECTO
•
1 ejemplar Proyecto.
•
1 ejemplar Certificado Fin de Obra.
•
5 ejemplares del Certificado de Instalación.
•
1 ejemplar de Manual del Usuario.
INSTALACIONES  QUE PRECISAN PROYECTO+ INSPECCION INICIAL
•
1 ejemplar Proyecto.
•
1 ejemplar Certificado Fin de Obra.
•
1 ejemplar Informe  favorable del Organismo de Control  correspondiente.
•
1 ejemplar del Manual del Usuario.
NOTAS:
La MTD puede estar firmada, bien por el instalador  autorizado, bien por el Técnico competente, en este último supuesto deberá estar visada por el Colegio correspondiente.
En  todos los casos en el ejemplar  del  Manual del Usuario que se entrega en este Servicio de Energía se incluirá el titular de la instalación y el uso al que se destina. Otro ejemplar  se entregará  al titular de la misma. ( ITC-BT-04, 5.5).
Tanto los proyectos como las direcciones de obra estarán visadas por el
colegio  correspondiente.

	[image: image2.png]


   GOBIERNO

    de

   CANTABRIA

            CONSEJERÍA DE INDUSTRIA

    DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA
	ANEXO II
	BAJA TENSIÓN

	
	

	
	MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (1/4)
	

	
	Nº EXPEDIENTE
	BT ………………………

	
	

	Datos administrativos

	TITULAR Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
	NIF/CIF
	

	Nombre / Razón social
	

	Apellido 1º
	
	Apellido 2º
	

	Dirección
	

	Localidad
	
	Código Postal
	

	Término municipal
	
	Teléfono
	


	Datos técnicos

	CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

	Tensión
	V
	Potencia máxima admisible
	W
	Potencia instalada
	W

	Memoria por (1)
	
	Uso de la instalación (2)
	
	Superficie local
	m2

	ACOMETIDA (Según información de la empresa suministradora)

	Punto de conexión (3)
	
	Tipo (4)
	
	Sección
	mm2
	Material (5)
	

	C.G.P. o C/C DE SEGURIDAD

	Tipo
	
	In. Base
	A
	In. Cartucho
	A

	DERIVACIÓN INDIVIDUAL

	Tipo Conductor
	
	Sección
	mm2 Cu

	MÓDULO DE MEDIDA

	Tipo
	
	Situación (6)
	

	PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA / DIFERENCIAL

	Int. General Automático o ICPM
	A
	Int. Diferencial
	A
	Sensibilidad
	
	mA

	PUESTA A TIERRA

	Tipo (7)
	

	Resistencia de puesta a tierra
	Ohm
	Línea enlace
	
	mm2 Cu
	Línea principal
	
	mm2 Cu


	MEMORIA DESCRIPTIVA

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	[image: image3.png]


Se adjuntan hojas adicionales de memoria descriptiva         


	NOTAS :

	(1) Instalación: N (Nuevo), A (Ampliación- 

      Reforma), CN (Cambio de Nombre), 

      CT (Cambio de tensión).
	(3) C.T. (Centro de Transformación);

      R.B.T. (Red de Baja Tensión)
	(5) Material; Cu (Cobre), Al (Aluminio)

	(2) Viviendas, oficinas, industria, etc.
	(4) Aérea, Subterránea, Interior
	(6) En Cuarto de Centralización; En interior;      

      En fachada

	(7) Picas, placas, mallas, etc.
	
	


	BAJA TENSIÓN


	MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (2/4)
	


	PREVISIÓN DE CARGAS EN GENERAL

	RECEPTORES (agrupar puntos de luz, tomas de corriente y receptores similares):

	ALUMBRADO
	FUERZA

	Nº

Receptores
	Denominación
	Potencia
	Nº

Receptores
	Denominación
	Potencia

	
	
	W
	
	
	W

	
	
	W
	
	
	W

	
	
	W
	
	
	W

	
	
	W
	
	
	W

	
	
	W
	
	
	W

	
	
	W
	
	
	W

	
	
	W
	
	
	W

	Potencia total instalada en alumbrado :
	     W
	Potencia total instalada en fuerza :
	W

	Factor de silmutaneidad :

Potencia total prevista : ……………………. W


P                      


	BAJA TENSION

	

	MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (3/4)
	

	

	CUADRO RESUMEN DE CÁLCULO DE CIRCUITOS (5)

	CIRCUITOS
	Potencia de cálculo
	Tensión de cálculo
	Intensidad de cálculo
	nº conductores Sección Material
	Aislamiento Tensión nominal
	Tipo de instalación
	Intensidad máxima admisible
	C/C PIA
	Longitud
	Caída de Tensión 

	
	W
	V
	A
	nº-mm2  Cu/Al
	V
	(4)
	A
	A
	m
	V

	Acometida general (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Línea General de Alimentación o Derivación Individual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Instalaciones Industriales Agrarias o de servicios (2)
	Circuito 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Circuito 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIVIENDAS
	Derivaciones individuales (3)
	a Servicios generales
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	a Planta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viviendas tipo (5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Servicios comunes
	Alumbrado
	Portal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Escaleras
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Garaje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fuerza
	Ascensor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) Acometida prevista por la Compañía suministradora, si se conoce.

(2) Circuitos principales y derivaciones más significativas por su carga y caída de tensión. Su designación será indicada en el esquema Unifiliar.

(3) Derivaciones Individuales con mayor caída de tensión a las viviendas tipo según grado de electrificación.

(4) Emplear abreviaturas como las que se indican a continuación:

A. Conductores aislados H07 bajo tubo aislante flexible coarrugado                
D.

B. Conductores aislados H07 bajo tubo aislante rígido en montaje superficies     
E.

C. Canalización prefabricada                                                                               F.

(5) Circuitos.

(6) Usar hojas complementarias, en caso necesario.

(1

	BAJA TENSIÓN

	
	

	MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO (4/4)
	

	ESQUEMA UNIFILIAR

Nota: Se representará la instalación completa, según normas UNE, indicando las características de los dispositivos de corte y protección, receptores y su potencia, puntos de utilización, sección de los conductores y diámetro de los tubos.

	Se adjuntan hojas adicionales de esquema unifiliar 

	PLANOS

Nota: En el caso de viviendas individuales, se presentará esquema unifiliar. Para los edificios de viviendas y demás casos, se presentará esquema unifiliar y  plano de planta de la instalación con todos sus elementos excepto conductores.

En edificios de viviendas quedarán perfectamente definidos: Caja general de protección, línea general de alimentación, fusibles de seguridad, aparatos de medida, derivaciones individuales, dispositivos privados de mando y protección, instalaciones interiores de las viviendas tipo con sus características y la sección de conductores. De la centralización de contadores y de las viviendas tipo se presentará siempre plano de planta.

	
	MEMORIA REALIZADA POR INSTALADOR AUTORIZADO

	
	Nombre
	
	Nº de carné
	

	
	Domicilio 
	
	Núm.
	

	
	Localidad
	
	C. P.
	
	Teléfono
	

	

	
	MEMORIA REALIZADA POR TÉCNICO COMPETENTE

	
	Nombre
	
	Nº Colegiado
	

	
	Domicilio 
	
	Núm.
	

	
	Localidad
	
	           C. P.
	
	Téléfono
	

	
	Colegio Oficial
	

	

	
	DECLARO haber realizado la presente Memoria Técnica de Diseño de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, sus instrucciones técnicas ITC-BT, normas de obligado cumplimiento y Normas de la Empresa Suministradora 
	

	
	El autor de la MTD (Firma)

	En Santander, a          de                         de




                                                                ANEXO IV                                 

        GOBIERNO                                                   CERTIFICADO DE INSTALACION
         de

        CANTABRIA                                                    INSTALACIONES ELECTRICAS EN      

       CONSEJERÍA DE INDUSTRIA

   BAJA TENSION
           
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA        
  Nº EXPEDIENTE:  BT
	TITULAR:  D.

	N.I.F / C.I.F:
	Teléfono:

	EMPLAZAMIENTO Y USO DE LA INSTALACION

	Calle o Plaza:   
	Nº 
	Piso:
	Puerta:

	Localidad:

	Termino Municipal
	C. Postal:

	Uso a que se destina:
	Superficie:                 m2


	CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA INSTALACION

	Potencia Prevista:                                             KW        
	Pot. Max. Admisible:                     kW

	Tensión:                          V
	ICP:                         A
	Int. Gral. Aut.:                                A

	Interruptor diferencial: Intensidad:                        A                                             
	Sensibilidad:                                mA

	Secciones: Línea gral. Alimentación:                 mm2
	Derivación indiv.:                       mm2

	Resistencia tierra protección:                     (            
	Resistencia aislamiento (min):                M(


	Viviendas: Cantidad:
	Electrificación:  Básica  (        Elevada  (


	Objeto del Certificado:

( Puesta en servicio     ( Modificación          ( Cambio de                      ( Cambio

   de nueva instalación    de importancia          titularidad                          de tensión


	Empresa suministradora:

	Inspección inicial:


	Organ. de Control:
	Nª Certificado:
	Calificación:

	INSTALADOR AUTORIZADO  Categoría:          (  Básica         (  Especialista

Modalidades:

Nº Carné:                         Nombre y Apellidos:

EMPRESA INSTALADORA

Nº D.C.E:                        Razón Social:

CERTIFICACION DE LA EMPRESA INSTALADORA

El Instalador Autorizado que suscribe declara haber ejecutado y verificado con resultado satisfactorio la instalación descrita en el presente Certificado, de acuerdo con las prescripciones del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, sus instrucciones técnicas ITC-BT y las Normas Particulares aprobadas a la Empresa suministradora, así como con el Proyecto o Memoria Técnica de Diseño.

                         a    de                 de                                    Sello de la

     (Firma del instalador y sello de la empresa instaladora)                    Dirección General




ANEXO V

CERTIFICADO DE DIRECCION DE OBRA DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN

TITULO O DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. …………………………………………………………………………………………

con título facultativo de….……………………………………………………………….

domiciliado en……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

teléfono………………………………………  Fax……………………………………..

con número de colegiado…………………………………………………………………

del Colegio Oficial de…………………………………………………………………….

CERTIFICA:
1º.- Que ha realizado la dirección de obra de la instalación descrita en el    

       presente documento.

2º.- La instalación está completamente terminada.

3º.- La instalación ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto presentado.

4º.- La instalación se ajusta al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, sus  

      instrucciones técnicas y demás normas de obligado cumplimiento aplicables y   

      a las Normas Particulares aprobadas a la empresa suministradora.

5º.- Se han realizado bajo mi supervisión las verificaciones, medidas y  

       reconocimientos reglamentarios, con resultado favorable.


Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en…………………………. a……… de……………………………...de………………..






El…………………………………………………..






Fdo:……………………………………………….

TITULAR DE LA INSTALACIÓN

D. …………………………………………………………………………………………

NIF/CIF……………………………………………… Teléfono…………………………

Dirección:…………………………………………………………………………………

EMPLAZAMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN

Calle o Plaza:……………………………………………………………… Nº………….

Localidad:…………………………………………………………………………………

Término Municipal………………………………………………… C. Postal:………….

Uso a que se destina:………………………………. Superficie:……………………..m2
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN

Potencia Prevista:………………………kW.  Pot. Máx. Admisible…….……………kW

Tensión:………………………V.  ICP:…………………..A. Int. Gral. Aut.:………….A

Interruptor diferencial: Intensidad……………A.  Sensibilidad……………………...mA

Secciones: Línea gral. alimentación………mm2     Derivación indiv. ……………….mm2
Resistencia tierra protección…………….(  Resistencia aislamiento (min)……...…M(
INSTALADOR Y EMPRESA INSTALADORA

INSTALADOR AUTORIZADO   Categoría:         (   Básica          (  Especialista

Modalidades:……………………………………………………………………………...

Nº Carné:…………Nombre y Apellidos:…………………………………………………

EMPRESA INSTALADORA

Nº D.C.E:………………… Razón Social:………………………………………………..

PROYECTO PRESENTADO

Autor:……………………………………………………………………………………...

Colegiado nº……………………………………………………………………………….

del  Colegio Oficial de…………………………………………………………………….

Número y año de visado:………………………………………………………………….

MODIFICACIONES


En su caso, modificaciones realizadas respecto al proyecto presentado:

                   


                   PREVISIÓN DE CARGAS EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS


                   VIVIENDAS :


                                              


Grado electrificación�
Básico�
Nº Viviendas�
�
Superf. unitaria�
m2�
Demanda máx/viv�
W�
�
Grado electrificación�
Elevado�
Nº Viviendas�
�
Superf. unitaria�
m2�
Demanda máx/viv�
W�
�
Coeficiente simultaneidad según ITC-BT-10   





CARGA PREVISTA EN VIVIENDAS ……………………………………... (A)�
�
W�
�



SERVICIOS GENERALES :





Ascensores�
W�
Alumbrado escalera�
  W�
  Otros servicios�
W�
�



Garajes�
m2�
Potencia prevista�
W/m2�
Potencia total prevista�
W�
�



Otros servicios (indicar) ……………………. W





CARGA PREVISTA EN SERVICIOS GENERALES …………………..… (B)�
�
W�
�



LOCALES COMERCIALES Y/U OFICINAS





Superficie útil total�
m2�
Potencia específica prevista�
W/m2�
�
�



CARGA PREVISTA EN LOCALES COMERCIALES Y/U OFICINAS …...….. (C)�
�
W�
�
CARGA TOTAL PREVISTA EN EL EDIFICIO …...……………………... (A+B+C)�
�
W�
�






PRESUPUESTO TOTAL ………………………………………           �
Euros�
�
         














� EMBED Word.Picture.8  ���








_1123313456.doc
[image: image1.png]






